## チェックリスト_PPC追加
条件付MRI対応脳深部刺激システム植込み患者 | [21 empty] | 条件付MRI対応脳深部刺激システム植込み患者
MRI検査チェックリスト（1.5T） | [21 empty] | MRI検査チェックリスト（Percept PC：B35200型用, Percept RC：B35300型用、3.0T）
| オーダー医師記載項目 | [21 empty] | オーダー医師記載項目
| 基本情報 |  | ID | [10 empty] | MRI検査 実施日 | [8 empty] | 基本情報 |  | ID | [11 empty] | MRI検査 実施日
|  |  | フリガナ 患者名 | [21 empty] | フリガナ 患者名
[18 empty] | 年 | 月 |  | 日 | [20 empty] | 年 | 月 |  | 日
|  |  | 検査目的 |  |  |  | □精査 □経過観察 □スクリーニング □その他 （ | [12 empty] | ） |  |  |  |  | 検査目的 |  |  |  | □精査 □経過観察 □スクリーニング □その他 （ | [14 empty] | ）
|  |  | 撮像 部位 | [21 empty] | 撮像 部位
[7 empty] | □ | 頭部（ 脳 ・ 頭蓋 ） | □ | 上腹部（ 肝 ・ 胆 ・ 膵 ・ 脾 ・ 腎 ） | [18 empty] | □ | 頭部（ 脳 ・ 頭蓋 ） | □ | 上腹部（ 肝 ・ 胆 ・ 膵 ・ 脾 ・ 腎 ）
[7 empty] | □ | 眼窩 | □ | 下腹部 ・ 骨盤腔（ 膀胱 ・ 前立腺 ・ 子宮 ・ 卵巣 ） | [18 empty] | □ | 眼窩 | □ | 下腹部 ・ 骨盤腔（ 膀胱 ・ 前立腺 ・ 子宮 ・ 卵巣 ）
[7 empty] | □ | 頚部 | □ | 脊椎（ 頚椎 ・ 胸椎 ・ 腰椎 ） | [18 empty] | □ | 頚部 | □ | 脊椎（ 頚椎 ・ 胸椎 ・ 腰椎 ）
[7 empty] | □ | 胸部（ 肺 ・ 縦隔 ） | □ | 四肢（ 膝 ・ 股 ・ 肩 ・ 足 ・ 足関節 ・ 手 ・ 手関節 ・ 肘 ）（ L ･ R ） | [18 empty] | □ | 胸部（ 肺 ・ 縦隔 ） | □ | 四肢（ 膝 ・ 股 ・ 肩 ・ 足 ・ 足関節 ・ 手 ・ 手関節 ・ 肘 ）（ L ･ R ）
[7 empty] | □ | 3D | □ | その他（ |  |  |  | ） | [14 empty] | □ | 3D | □ | その他（ |  |  |  |  | ）
| DBS 関連 |  |  |  | □ | DBS管理担当医師によって、MRI撮像可否が判断されている | [16 empty] | DBS 関連 |  |  |  | □ | DBS管理担当医師によって、MRI撮像可否が判断されている
[6 empty] | □ | 全身撮像可 |  |  |  | □ | 送受信型頭部用RFコイルを用いた頭部のみ撮像可 | [15 empty] | □ | 全身撮像可 |  |  |  | □ | 送受信型頭部用RFコイルを用いた頭部のみ撮像可
[5 empty] | □ | 患者に適合性ワークシート/レポートを持参させている | [20 empty] | □ | 患者に適合性ワークシート/レポートを持参させている
| （記載後署名）オーダー医師名 | [12 empty] | 日付 | [8 empty] | （記載後署名）オーダー医師名 | [13 empty] | 日付
| MRI検査時の確認項目 | [21 empty] | MRI検査時の確認項目
|  |  | 体温 | [6 empty] | ℃ |  |  | 体重 |  |  |  | kg | [7 empty] | 体温 |  |  |  | （ |  | ） | ℃ |  |  | 体重 | （ |  |  |  | ） | kg
| 検査前 |  | □ |  | 患者がMRI適合性ワークシート/レポートを持参している | [17 empty] | 検査前 |  | □ |  | 患者がMRI適合性ワークシート/レポートを持参している
|  |  | □ |  | 脳深部刺激システムが植込まれていることを除き、MRI撮像不可となる条件がない | [19 empty] | □ |  | 脳深部刺激システムが植込まれていることを除き、MRI撮像不可となる条件がない
|  |  | □ |  | DBS管理担当医師から提供されたMRI適合性ワークシート/レポートの記入・署名状況及びDBS管理担当医師が | [19 empty] | □ |  | DBS管理担当医師から提供されたMRI適合性シートの記入・署名状況及びDBS管理担当医師が
[5 empty] | MRI撮像可と判断した撮像適合部位を確認する。疑義が生じた場合、DBS管理担当医師に連絡する。 | [21 empty] | MRI撮像可と判断した撮像適合部位を確認する。疑義が生じた場合、DBS管理担当医師に連絡する。
|  |  | □ |  | MRI検査入室前に、刺激装置が適切に設定されていることをDBS管理担当医師又は患者に確認する。 | [19 empty] | □ |  | MRI検査入室前に、刺激装置が適切に設定されていることをDBS管理担当医師又は患者に確認する。
[5 empty] | （参考）刺激装置の設定 | [21 empty] | （参考）刺激装置の設定
|  |  | □ |  | 充電式神経刺激装置の場合、MRI検査前に神経刺激装置を充電する。 | [19 empty] | □ |  | 充電式神経刺激装置の場合、MRI検査前に神経刺激装置を充電する。
[5 empty] | 全身適合の場合：バイポーラ設定⇒刺激オンまたは刺激オフ。 モノポーラ設定⇒刺激オフ | [21 empty] | 全身適合の場合：バイポーラ設定⇒刺激オン（MRIモード）または刺激オフ。 モノポーラ設定⇒刺激オフ
[5 empty] | 頭部のみ適合の場合：刺激オフ。7426型アイトレルII(ソレトラ)の場合、加えてバイポーラ、出力0Vに設定。 | [21 empty] | 頭部のみ適合の場合：刺激オフ
[9 empty] | ↓ | [21 empty] | ↓
| MRI撮像条件 |  | 全身撮像可の場合 | [10 empty] | 頭部のみ撮像可の場合 | [8 empty] | MRI撮像条件 |  | 全身撮像可の場合 | [11 empty] | 頭部のみ撮像可の場合
|  |  | ・MRI装置の確認 | [10 empty] | ・MRI装置の確認 | [10 empty] | ・MRI装置の確認 | [11 empty] | ・MRI装置の確認
|  |  |  | □ | 条件に適合する1.5 T のトンネル型MRI装置であること | [9 empty] | □ | 条件に適合する1.5 T のトンネル型MRI | [9 empty] | □ | 条件に適合する3.0 T のトンネル型MRI装置であること | [10 empty] | □ | 条件に適合する1.5 T のトンネル型MRI
|  |  |  | □ | RF送信用コイルは以下のいずれかを使用すること | [10 empty] | 装置であること | [10 empty] | （※3.0TはPercept PC、Pecerpt RCのみ撮像可能） | [11 empty] | 装置であること
[5 empty] | （受信用コイルには制限なし） | [9 empty] | □ | 送受信型頭部用RFコイルを使用すること | [9 empty] | □ | RF送信用コイルは以下のいずれかを使用すること | [10 empty] | □ | 送受信型頭部用RFコイルを使用すること
[5 empty] | - 送受信型全身用クワドラチャRFコイル（内蔵） | [21 empty] | （受信用コイルには制限なし）
[5 empty] | - 送受信型頭部用クワドラチャRFコイル | [21 empty] | - 送受信型全身用クワドラチャRFコイル（内蔵）
- 送受信型頭部用クワドラチャRFコイル
|  |  | ・MRI撮像条件の確認 | [10 empty] | ・MRI撮像条件の確認 | [10 empty] | ・MRI撮像条件の確認（Percept PC、Pecerpt RCを3.0Tで撮像する場合） | [11 empty] | ・MRI撮像条件の確認
|  |  |  | □ | 最大傾斜磁場スルーレートが200T/m/s以下の設定であること | [9 empty] | □ | 一軸あたりの最大傾斜磁場スルーレートが200T/m/s以下の設定であること | [9 empty] | □ | 最大傾斜磁場スルーレートが200T/m/s以下の設定であること | [10 empty] | □ | 一軸あたりの最大傾斜磁場スルーレートが200T/m/s以下の設定であること
|  |  |  | □ | B1+rmsは使用するリード、植込み部位によって以下の設定であること | [20 empty] | □ | B1+rmsは使用するリードによって以下の設定であること
|  |  |  | DBSリード(3387/3389)使用時 | [21 empty] | DBSリード(3387/3389)使用時
[5 empty] | ・ 2.0μT以下 | [9 empty] | □ | SARが0.1W/kg以下の設定であること | [10 empty] | ・ 第一水準管理操作モード（2.5μT以下） | [10 empty] | □ | SARが0.1W/kg以下の設定であること
|  |  |  | SenSightディレクショナルリード(B33005/B33015)使用時 | [21 empty] | SenSightディレクショナルリード(B33005/B33015)使用時
[5 empty] | ・ 鎖骨下植込みの場合、2.0μT以下 | [21 empty] | ・ 第一水準管理操作モード（2.0μT以下）
[5 empty] | ・ 腹部植込みの場合、1.7μT以下 | [20 empty] | B1+rmsを表示できないMRI検査装置の場合、平均SARが
|  |  |  | B1+rmsを表示できないMRI検査装置の場合、平均SARが | [21 empty] | 1.0W/kg以下の設定であること
|  |  |  | 0.1W/kg以下の設定であること | [9 empty] | ・その他注意事項の確認 | [11 empty] | SAR設定を使用する場合、SARが正しく算出されるよう、 | [10 empty] | ・その他注意事項の確認
|  |  |  | SAR設定を使用する場合、SARが正しく算出されるよう、 | [10 empty] | □ | 撮像中は可能であれば鎮静をかけないこと | [9 empty] | MRIコンソールに患者の正確な体重を入力していること | [11 empty] | □ | 撮像中は可能であれば鎮静をかけないこと
|  |  |  | MRIコンソールに患者の正確な体重を入力していること | [21 empty] | □ | 撮像時間は、連続した90分の間に通算で30分を超えないように
|  |  |  | □ | 撮像時間は、連続した90分の間に通算で30分を超えないように | [21 empty] | すること
すること
|  |  | ・その他注意事項の確認 | [21 empty] | ・その他注意事項の確認
|  |  |  | □ | 撮像の体位は仰臥位または腹臥位であること | [20 empty] | □ | 撮像の体位は仰臥位または腹臥位であること
|  |  |  | □ | 患者の体温は38℃を超えないこと | [20 empty] | □ | 患者の体温は38℃を超えないこと
|  |  |  | □ | 毛布を使用しないこと | [20 empty] | □ | 毛布を使用しないこと
|  |  |  | □ | 撮像中は可能であれば鎮静をかけないこと | [20 empty] | □ | 撮像中は可能であれば鎮静をかけないこと
|  |  | すべてのボックスにチェックしたことを確認し、次へ進む。 | [21 empty] | すべてのボックスにチェックしたことを確認し、次へ進む。
[9 empty] | ↓ | [21 empty] | ↓
| MRI検査（撮像）中 | [21 empty] | MRI検査（撮像）中
| ・患者の状態を観察し、不快感、予期せぬ刺激、ショックまたは発熱が生じた場合は直ちに検査を中止する | [21 empty] | ・患者の状態を観察し、不快感、予期せぬ刺激、ショックまたは発熱が生じた場合は直ちに検査を中止する
[9 empty] | ↓ | [21 empty] | ↓
| 検査後 |  | □ |  | 患者へ、機器操作についてDBS管理担当医師より指示されていないか確認する。 | [17 empty] | 検査後 |  | □ |  | 患者へ、機器操作についてDBS管理担当医師より指示されていないか確認する。
| （確認後署名）確認者 | [12 empty] | 日付 | [8 empty] | （確認後署名）確認者 | [13 empty] | 日付
| MRI検査に関する問合せ先： 日本メドトロニック（株）MRI専用サイト www.mri-surescan.com | [21 empty] | MRI検査に関する問合せ先： 日本メドトロニック（株）MRI専用サイト www.mri-surescan.com
| メドトロニック神経刺激療法専用フリーダイヤル ☎0120-114-131 | [21 empty] | メドトロニック神経刺激療法専用フリーダイヤル ☎0120-114-131
| 作成： |  |  |  |  | 2015年6月4日（ver.1） | [16 empty] | 作成： |  |  |  |  | 2015年6月4日（ver.1）
| 改訂： |  |  |  |  | 2016年3月28日（ver.2）※以下お問合せ先の変更のみ | [16 empty] | 改訂： |  |  |  |  | 2016年3月28日（ver.2）※以下お問合せ先の変更のみ
[6 empty] | 2020年12月22日（ver.3） | [21 empty] | 2020年12月22日（ver.3）
[6 empty] | 2021年2月26日（ver.4） | [21 empty] | 2021年2月26日（ver.4）
[6 empty] | 2021年11月1日（ver.5） | [21 empty] | 2021年11月1日（ver.5）
[6 empty] | 2023年9月15日（ver.6） | [21 empty] | 2023年9月15日（ver.6）
| 日本メドトロニック株式会社 | [21 empty] | 日本メドトロニック株式会社
|  | ニューロモデュレーション | [21 empty] | ニューロモデュレーション
|  | 〒108 -0075 東京都港区港南1-2-70 | [21 empty] | 〒108 -0075 東京都港区港南1-2-70
|  | TEL 0120-998-167 (代表) | [21 empty] | TEL 0120-998-167 (代表)
|  | お問合せ： | [5 empty] | rs.japan-nro-surescan@medtronic.com | [15 empty] | お問合せ： | [5 empty] | rs.japan-nro-surescan@medtronic.com
[19 empty] | PR1778 | [23 empty] | PR1778
本資料はサンプルです。病院の運用形態に合わせてご編集ください。
※DBSは脳深部刺激療法
(Deep Brain Stimulation)を指す
本資料はサンプルです。病院の運用形態に合わせてご編集ください。
※DBSは脳深部刺激療法(Deep Brain Stimulation)を指す

## チェックリスト
条件付MRI対応脳深部刺激システム植込み患者
MRI検査チェックリスト
オーダー医師記載項目
| 基本情報 |  | ID | [10 empty] | MRI検査 実施日
（フリガナ） 患者名
[19 empty] | 年 | 月 |  | 日
|  |  | 検査目的 |  |  | □精査 □経過観察 □スクリーニング □その他 （ | [14 empty] | ）
撮像部位
[6 empty] | □ | 頭部（ 脳 ・ 頭蓋 ） | □ | 上腹部（ 肝 ・ 胆 ・ 膵 ・ 脾 ・ 腎 ）
[6 empty] | □ | 眼窩 | □ | 下腹部 ・ 骨盤腔（ 膀胱 ・ 前立腺 ・ 子宮 ・ 卵巣 ）
[6 empty] | □ | 頚部 | □ | 脊椎（ 頚椎 ・ 胸椎 ・ 腰椎 ）
[6 empty] | □ | 胸部（ 肺 ・ 縦隔 ） | □ | 四肢（ 膝 ・ 股 ・ 肩 ・ 足 ・ 足関節 ・ 手 ・ 手関節 ・ 肘 ）（ L ･ R ）
[6 empty] | □ | 3D | □ | その他（ |  |  |  |  | ）
| DBS 関連 |  |  | □ | DBS管理担当医師によって、MRI撮像可否が判断されている
[5 empty] | □ | 全身撮像可 |  |  |  | □ | 送受信型頭部用RFコイルを用いた頭部のみ撮像可
|  |  |  | □ | 患者にMRI適合性シートを持参させている
| （記載後署名）オーダー医師名 | [9 empty] | 日付
MRI検査時の確認項目
|  |  | 体温 |  |  | （ |  | ） | ℃ |  |  | 体重 | （ |  |  |  | ） | kg
| 検査前 |  | □ | 患者がMRI適合性シートを持参している
|  |  | □ | 脳深部刺激システムが植込まれていることを除き、MRI撮像不可となる条件がない
|  |  | □ | DBS管理担当医師から提供されたMRI適合性シートの記入・署名状況及びDBS管理担当医師が
MRI撮像可と判断した撮像適合部位を確認する。疑義が生じた場合、DBS管理担当医師に連絡する。
|  |  | □ | MRI適合性シートの放射線科スタッフ記入欄に記入する。
|  |  | □ | MRI検査入室前に、刺激装置が適切に設定されていることをDBS管理担当医師又は患者に確認する。
（参考）刺激装置の設定
全身適合の場合：バイポーラ設定⇒刺激オンまたは刺激オフ。 モノポーラ設定⇒刺激オフ
頭部のみ適合の場合：刺激オフ。7426型アイトレルII(ソレトラ)の場合、加えてバイポーラ、出力0Vに設定。
↓
| MRI撮像条件 |  | 全身撮像可の場合 | [10 empty] | 頭部のみ撮像可の場合
|  |  | ・MRI装置の確認 | [10 empty] | ・MRI装置の確認
|  |  |  | □ | 条件に適合する1.5 T のトンネル型MRI装置であること | [9 empty] | □ | 条件に適合する1.5 T のトンネル型MRI装置
|  |  |  | □ | RF送信用コイルは以下のいずれかを使用すること | [10 empty] | であること
[5 empty] | （受信用コイルには制限なし） | [9 empty] | □ | 送受信型頭部用RFコイルを使用すること
- 送受信型クワドラチャボディコイル（内蔵）
- 送受信型クワドラチャ頭部用コイル
|  |  | ・MRI撮像条件の確認 | [10 empty] | ・MRI撮像条件の確認
|  |  |  | □ | 一軸あたりの最大傾斜磁場スルーレートが 200T/m/s以下の設定であること | [9 empty] | □ | 一軸あたりの最大傾斜磁場スルーレートが 200T/m/s以下の設定であること
|  |  |  | □ | B1+rmsが2.0μT以下の設定であること B1+rmsを表示できないMRI検査装置の場合、平均SARが0.1W/kg以下の設定であること SAR設定を使用する場合、SARが正しく算出されるよう、MRIコンソールに患者の正確な体重を入力していること | [9 empty] | □ | SARが0.1W/kg以下の設定であること
|  |  |  | □ | 撮像時間は、連続した90分の間に通算で30分を 超えないようにすること
|  |  | ・その他注意事項の確認 | [10 empty] | ・その他注意事項の確認
|  |  |  | □ | 撮像の体位は仰臥位または腹臥位であること | [9 empty] | □ | 撮像中は可能であれば鎮静をかけないこと
|  |  |  | □ | 患者の体温は38℃を超えないこと
|  |  |  | □ | 毛布を使用しないこと
|  |  |  | □ | 撮像中は可能であれば鎮静をかけないこと
すべてのボックスにチェックしたことを確認し、次へ進む。
↓
MRI検査（撮像）中
・患者の状態を観察し、不快感、予期せぬ刺激、ショックまたは発熱が生じた場合は直ちに検査を中止する
↓
| 検査後 |  | □ | 患者へ、機器操作についてDBS管理担当医師より指示されていないか確認する。
| （確認後署名）確認者 | [9 empty] | 日付
MRI検査に関する問合せ先： 日本メドトロニック（株）MRI専用サイト www.mri-surescan.com
メドトロニック神経刺激療法専用フリーダイヤル ☎0120-114-131
作成：2015年6月4日(ver1)
改訂：2016年3月28日(ver2) ※以下お問合せ先の変更のみ
日本メドトロニック株式会社
ニューロモデュレーション事業部
〒108 -0075 東京都港区港南1-2-70
TEL 03-6776-0017 (代表)
|  | お問合せ： |  |  |  |  | rs.japan-nro-surescan@medtronic.com
本資料はサンプルです。病院の運用形態に合わせてご編集ください。
※以下、DBSは脳深部刺激療法
(Deep Brain Stimulation)を指す